## 值日表
附件2：
实验室假期值日安排（模板）
序号 | 值日日期 | 值日人员姓名 | 联系电话 | 备注
1.坚持每日清扫，地面清洁，所有物品摆放整齐；
2.生活垃圾及时清理，危险废弃物集中存放，定时交由学校回收，严禁私自抛弃；
3.离开实验室时关好门、窗，切断空调、电脑、仪器设备等电源及水源；
4.督促实验人员严格遵守实验操作规程，严禁疲劳操作，仪器设备严禁超负荷运转。超低温冰箱、光照箱等24小时开机运转设备须确保足够的散热空间，及时清洁散热罩。加强对高压灭菌锅等特种设备、病原微生物及实验动物的管理，严格按照技术规范做好监管工作；
5.因请假或其他原因，无法在值日履行值日义务时，及时提前调配更换值日人员，严禁出现值日空缺；
6.假期开放运行实验室须将此表填好张贴于实验室显著位置，学校将在假期进行检查。